确山县城污水处理厂设备更新改造工程的污水管道工程管材采购项目

招标文件

项目编号：确水务招[2025]002号

项目名称：确山县城污水处理厂设备更新改造工程的污水管道工程管材采购项目

采 购 人：确山县给排水设备安装工程有限公司

招 标 人：确山县水务有限公司

日    期：2025年2月20日

第一部分  采购公告

根据公司工程建设需要，现组织污水管道工程管材采购招标活动。欢迎管材供应商参加本项目的投标，具体事项如下：

一、采购项目：确山县城污水处理厂设备更新改造工程的污水管道工程管材采购项目

- 采购人：确山县给排水设备安装工程有限公司

联系人：赵建厅   电话：0396-7024567

- 招标人：确山县水务有限公司

联系人：胡德军   电话：0396-7033708

- 采购方式：询价采购招标

- 采购内容简述：

钢筋混凝土管（钢承口）

- 供货期限：直至该工程完工

- 投标人资格要求：

1、经年检合格的营业执照（复印件加盖公章，原件备查）

2、注册资金：投标人不少于200万元

3、投标人不低于3年的相同产品生产经验（查供货合同）

4、法定代表人授权委托书（法人参加可不提供）

5、被授权人身份证（法人参加须提供法人代表身份证）

八、报名及招标文件的领取：

1、凡有意参加投标者，请于2025年2月20日至2025年2月26日工作日正常上班时间，到确山县水务有限公司二楼工程科报名。

2、所有提供的资料必须真实有效，资料未在有效期或提供不齐全者报名不予通过。

3、报名时须缴纳5万元投标保证金。

开户行：确山县建行营业部

户名：确山县水务有限公司

账号：41001505910050000700

九、开标时间地点：

时间： 2025年2月27日下午15:00

地点：确山县水务有限公司四楼会议室

2025年2月20日

第二部分  投标人须知

一、采购项目技术规格及要求

1、采购管径规格：钢承口钢筋混凝土管 ：公称内径Do=600-1500   L=2000mm

2、质量符合《混凝土管和钢筋混凝土管》GB/T11836-2009中钢筋混凝土排水管Ⅲ级标准的技术要求。 其管道配筋符合《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002的规定。

3、钢承口要求：F型钢承口，钢板厚度不小于6mm，承口深度不小于250mm。

4、管道连接采用橡胶圈柔性接口，配带合格的橡胶圈。

- 供货要求及供货地点

供应商必须按采购人要求将管材按时按量送至指定地点，同时附相关合格证或检验报告，与采购人办理交验手续。

- 投标文件的编制

1、投标文件内容

①商务部分包括：报价函（附报价明细表）

②资格证明包括：a、法定代表人授权委托书

b、营业执照复印件

C、业绩证明

d、投标保证金复印件

2、投标报价

①投标报价为下浮比率。

②报价作为评标的重要依据。

③如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写为准。

④投标人报价时须充分考虑所投货物的成本（包括税金等一切有关费用）、运至指定地点运输费、损耗损失、检测验收等一切费用,中标后合同期内不能以任何因素要求增加供货价格或拒绝供货。

⑤合同执行期间，市场价格涨落10%以内不进行合同单价和总价调整。

⑥合同执行期内，以实际供应量进行计量和结算，中标不得以实际供货量的增减而要求调整单价或拒绝供货。

3、投标文件的装订签署

①投标文件应按招标文件规定的顺序和格式统一用A4规格打印装订成册并编制目录，由于编排混乱导致被误读或查找不到，责任由投标人承担。

②投标人代表必须在投标文件上逐页签字并加盖公章。

- 投标文件密封和标记

①投标文件一式五份，一份正本和四份副本，并在每一份投标文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

②投标文件必须密封，并标明项目名称、投标人并加盖投标人单位公章，并注明“2025年2月27日下午15时00分之前不准启封”字样。

5、投标文件递交

投标人必须在招标文件要求的开标时间前将投标文件密封送达开标地点，截止时间后送达的投标文件采购代理人将拒收。

- 投标费用

投标人自行承担参与投标过程中自身发生的所有费用。

- 投标保证金

①投标保证金为5万元整投标前交至财务科，其收据作为投标文件的一部分。

②在开标时，对于未按要求缴纳保证金的，将被视为未响应招标而导致投标无效。

③采购人将在中标通知书发出后5个工作日内不计息退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金将被转为履约保证金。

④如投标过程中存在串标，弄虚作假行为的，保证金将不予退还。

第三章 投标文件格式

- 报价函

致：确山县水务有限公司

我方收到                          的招标文件，经详细研究，决定参加该招标项目的投标活动。

- 我方愿意按照招标文件中的一切要求，投标报价下浮比率为（大写）            （小写）          %;

- 我们现提交的投标文件为：正本壹份，副本四份。

- 我们完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求，完全招标文件中规定的所有条件和评标办法。

- 若我们成为中标单位，我方将按照中标通知书签订合同，并且严格履行合同义务。本投标报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：

电话：

2025年  月   日

- 报价明细表

| 规格 （内径Do） |  | 配筋重量 (KG)/根 | 最高控制价 （元/米） | 下浮比率 （%） | 税率 | 最终供货价格 （元/米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢承口钢筋混凝土管Ⅲ | 800 | 49.535 | 456 |  |  |  |
|  | 1000 | 103.637 | 684 |  |  |  |
|  | 1200 | 119.412 | 832 |  |  |  |
|  | 1500 | 187.264 | 1232 |  |  |  |

备注：1.控制价参考造价信息指导价及市场价，咨询多个厂家价格综合商定；

- 2.管材配筋应严格按照相关标准执行，报价时充分考虑。

3.评标时按税前价格最低价中标。

4.每五根管要求一根带注浆孔，注浆孔要求对称内镶两个DN25内丝，方便注浆使用。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日   期：

- 法定代表人授权委托书

致：确山县水务有限公司

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                                  。

（投标人法定代表人姓名）特授权        （身份证代码：               ）代表我单位全权办理确水务招【2025】02号确山县城污水处理厂设备更新改造工程的污水管道工程管材采购项目的投标签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人所签署的所有文件均予认可并负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期30日内签署的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人签名：               被授权人签名：

投标人公章：

2025年   月   日

- 资格证明文件

1、营业执照复印件

2、业绩证明

3、投标保证金复印件

- 其它说明资料

第四部分  开标与评标

一、开标

1、采购人将在投标人须知规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带身份证明参加并签到。

2、各投标人必须现场提交以下证件证书原件供资格审查：

①营业执照副本

②业绩证明

③法定代表人授权委托书

④代理人身份证。

3、开标前，由采购评审小组检查投标文件的密封情况并宣布检查结果。确认无误后开标。

投标资格将由评审小组在评标前进行审查，资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

4、开标时，评审小组将当众宣读投标人名称、投标价格、以及采购评审小组认为合适的其它详细内容。

5、投标出现下列情形的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

①投标人未按招标文件要求提供投标保证金的；

②投标人授权代表未准时参加开标会议的；

③投标人未按照招标文件资格要求提交投标文件的；

④投标文件未密封的；

二、投标文件的澄清、说明或补正

为有助于投标的审查、评价和比较，评标小组可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

三、评标程序及评审细则

1 、评委小组将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行投标有效性评审。

- 如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

- 3、本招标实行下浮比率最高者中标，投标人可根据招标文件所标明的最高控制价格基础上自主下浮，评标小组按有效报价从高到低的顺序选出符合招标文件规定数量的中标候选人，报价最高的投标人为第一中标候选人，次之为第二中标候选人，以此类推，推荐三名中标候选人。

- 4、如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，现场以二次、三次投标报价方式直到最终确定中标候选人。

5、 评标小组对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

6、 在评审过程中，评标小组发现投标人的报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

7、 评标小组在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者提出处理建议，并作书面记录。

8、评标后，采购人要组织评标小组人员到中标候选人进行现场考察，如发现其生产能力与规模达不到要求，取消其中标资格。

第五部分  定标与合同签订

一、定标

投标有效性评审后，评标小组按招标文件规定的评标办法排出中标候选人。

二、中标通知书

采购评标小组将以中标通知书形式通知中标人。

三、签订合同

1、中标人应在中标通知书发出之日起十日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同协议书。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2 、采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。

3、采购人保留以书面形式要求合同的供应商对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

4、中标人对提供的主材质量负责。采购人将采取不定期检查、抽查，钢筋混凝土管现场进行破坏性检测，经检验不合格的检测费用和产品更换由供货商承担。

5、中标人应在所供管材上标注厂家标志，不得任意转供其他厂家管材。

6、中标人所供管材不合格或货源不足时，采购人有权另行采购其它厂家管材