补充公告

防腐询价单

| 规格 | 单价（元/米） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| DN300 |  | 外防腐：管外表除锈后黑色环氧煤沥青漆涂刷两遍。 内防腐：白色IPN8710-1涂料管道内壁防腐打底一遍，然后用IPN8710-3涂料面漆防腐一遍。 |
| DN400 |  |  |
| DN500 |  |  |
| DN600 |  |  |
| DN700 |  |  |
| DN800 |  |  |
| DN900 |  |  |
| DN1000 |  |  |
| DN1100 |  |  |
| DN1200 |  |  |

备注：1.报价含税（13％增值税专票），且该报价仅指防腐工料费，不含钢管原材料费。

2.报价有效期2年。